桃源县人民医院2026年第一批医用耗材采购项目清单

包1	：普外科、泌尿外科等耗材

| 序号 | 耗材名称（注册证名称/包装名称） | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 提供样品或彩页 | 适用范围/产品用途 | 是否入湖南省药品和医用耗材招采管理子系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | 各种 | 不限 | 套 | 样品 | 胸腹腔内积液、积气的留置引流，还可供内窥镜胆道结石手术用。 | 是 |
| 2 | 一次性使用冲洗引流管 | 各种 | 不限 | 套 | 样品 | 供临床冲洗引流用。含穿刺头、接头、截流夹、导管、阀体、阀门、弹簧、密封圈、不锈钢接管 | 是 |
| 3 | 一次性使用负压引流管套装 | 各种 | 不限 | 套 | 样品 | 供体表创伤或切口、胸腔、腹腔引流用。 | 是 |
| 4 | 一次性使用无菌导尿管 | 三腔直头型硅胶 | 不限 | 根 | 样品 | 用于膀胱留置进行导尿 | 是 |
|  |  | 双腔弯头型硅胶 | 不限 | 根 | 样品 |  | 是 |
|  |  | 双腔直头型硅胶 | 不限 | 根 | 样品 |  | 是 |
| 5 | 一次性使用乳胶导尿管 | 三腔标准型 | 不限 | 根 | 样品 | 用于膀胱留置进行导尿 | 是 |
|  |  | 双腔标准型 | 不限 | 根 | 样品 |  | 是 |
|  |  | 单腔标准型 | 不限 | 根 | 样品 |  | 是 |
| 6 | 一次性使用无菌菌状头导尿管 | 各种 | 不限 | 根 | 样品 | 用于膀胱留置进行导尿 | 是 |
| 7 | 一次性使用润滑导尿管 | 各种 | 不限 | 根 | 样品 | 用于膀胱留置进行导尿 | 是 |
| 8 | 一次性包皮环切缝合器 | 各种 | 不限 | 把 | 样品 | 适用于包皮切割缝合手术 | 是 |
| 9 | 肋骨固定板 | 各种 | 不限 | 片 | 样品 | 采用高分子材料制成。骨折或软组织等损伤的外固定。利用肋骨固定板（胸部护板）使骨折端和周围肋骨形成一个刚性板状结构。 | 是 |
| 10 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 各种（无头型） | 不限 | 个 | 样品 | 取出胆管内的结石或上、下消化道中的异物。独立注液口，方便快速顺畅注入造影剂；记忆合金设计的网篮，在困难取石后仍维持网篮原有形状；钻石型、螺旋型、椭圆型、无头型等多种头部类型 | 是 |
| 11 | 一次性使用肛门镜 | 各种 | 不限 | 只 | 样品 | 含镜管、镜芯、手柄。适用于肛门部组织检查。 | 是 |
| 12 | 一次性使用单腔胸腔引流装置 | 两孔型1600ml | 不限 | 包 | 样品 | 胸外手术时引流残液用 | 是 |
| 13 | 二件式造口袋 | 加强微凸底盘 | 不限 | 个 | 样品 | 通过底盘的粘胶面粘贴在造口周围完整的皮肤上，另一面连接造口袋，用于收集造口排泄物。袋和盘需配套。 | 是 |
|  |  | 加强平面底盘 | 不限 | 个 | 样品 |  | 是 |
|  |  | 肠道造口袋 | 不限 | 个 | 样品 |  | 是 |
|  |  | 尿路造口袋 | 不限 | 个 | 样品 |  | 是 |
| 14 | 造口护肤粉 | 各种 | 不限 | g | 样品 | 使造口周围皮肤保持干爽，减轻渗出物对皮肤的刺激。 | 是 |
| 15 | 造口护理用品附件(防漏膏) | 各种 | 不限 | ml | 样品 | 用于造口的护理 | 是 |
| 16 | 造口皮肤保护剂 | 各种 | 不限 | ml | 样品 | 造口及造口周围皮肤护理 | 是 |
| 17 | 一次性切口牵开固定器 | 各种 | 不限 | 个 | 样品 | 扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。 | 是 |
| 18 | 肛门袋 | 一件式 | 不限 | 套 | 样品 | 造口清洗、护理和排泄物的收集等 | 是 |
| 19 | 医用胶 | 腔镜型1.5ml | 不限 | 支 | 样品 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺的封闭，完全清创后创口的封闭，也可用于体内直视下或腔镜下清创后创面喷涂，对器官、组织创面渗血的封闭、止血。 | 是 |
| 20 | 活检针 | 全自动各种 | 不限 | 支 | 样品 | 用于肝、肾、肺、前列腺、脾、淋巴结、乳腺等部位穿刺 | 是 |
| 21 | 活检针 | 半自动各种 | 不限 | 支 | 样品 | 用于肝、肾、肺、前列腺、脾、淋巴结、乳腺等部位穿刺 | 是 |
| 22 | 同轴引导活检针 | 配套全自动/半自动活检针 | 不限 | 支 | 样品 | 需配套全自动/半自动活检针 | 是 |
| 23 | 软组织活检针（吸引活检针） | 甲状腺穿刺各种 | 不限 | 支 | 样品 | 甲状腺穿刺 | 是 |

包2：内分泌科、放射科等耗材

| 序号 | 耗材名称（注册证名称/包装名称） | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 提供样品或彩页 | 适用范围/产品用途 | 是否入湖南省药品和医用耗材招采管理子系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾饼 | 各种 | 不限 | 个 | 样品 | 中医理疗用 | / |
| 2 | 医用输液贴 | 三伏贴 | 不限 | 片 | 样品 | 中医理疗三伏贴用 | 是 |
| 3 | 小针刀 | 各种 | 不限 | 枚 | 样品 | 中医小针刀疗法用 | 是 |
| 4 | 一次性使用注射笔用针头 | 0.23×4mm、 0.25×5mm | 不限 | 支 | 样品 | 该注射笔用针头与注射笔配套用于药物皮下注射 | 是 |
| 5 | β-羟丁酸试纸（电化学法）（血酮试纸） | 各种（配套赠送血酮仪） | 不限 | 盒 | 样品 | 用于体外定量检测新鲜毛细血管（即来自手指）及静脉全血样本中β-羟丁酸的浓度 | 是 |
| 6 | 一次性使用无菌手术包 | 一次性使用手术单210cm×350cm、 包布 150cm×240cm、 一次性使用手术衣 普通型+含插手袋 130cm×150cm、手术垫单 带胶边单 75cm×50cm 、 手术垫单 护理垫 60cm×90cm 夹绒、医用纱布块 不带X光线 8cm×10cm-8层 、脱脂纱布 10片、 托盘 圆盆 500ML、托盘 方盆+带卡扣 4500ml、弯盘 600ML 、药杯150ml、60ml、铅屏套(含蓝袋)、球管套(含蓝袋)、 直径100cm 75×90cm、直柄消毒刷 20cm、手术刀11#、止血钳11.5cm | 不限 | 包 | 样品 | 产品供外科手术时用 | 是 |
| 7 | 一次性使用鼻氧管 | 双鼻架、氧管5米 | 不限 | 支 | 样品 | 吸入氧气用 | 是 |
| 8 | 一次性使用鼻腔吸引管 | 各种 | 不限 | 根 | 样品 | 与负压系统或设备连接，适用于经鼻腔吸出分泌物。 | 是 |
| 9 | 集尿袋 | 100ml | 不限 | 个 | 样品 | 用于向外引出并收集体内液体 | / |
| 10 | 医用超声耦合剂 | 250g/瓶 | 不限 | 瓶 | 样品 | 用于探头与患者之间的超声耦合。（不具备消毒作用） | 是 |
| 11 | 一次性心电电极 | 心脏核磁共振用 | 不限 | 片 | 样品 | 用于1岁以上患者的心电监护 | 是 |
| 12 | 一次性使用高压氧仓输氧面罩 | 各种 | 不限 | 套 | 样品 | 高压氧舱内患者吸氧，无菌。 | 是 |
| 13 | 简易呼吸器 | 成人 | 不限 | 套 | 样品 | 病人呼吸衰竭或呼吸骤停时现场抢救 | / |
|  |  | 小儿新生儿 | 不限 | 套 | 样品 |  | / |
| 14 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 盘绕型 | 不限 | 支 | 样品 | 配套欧利奇高压造影设备使用，联接连接管部件，再将吸取的液体通过连接灌注入人体 | 是 |
| 15 | 弹性医用胶布 | 5cm×5m | 不限 | 卷 | 样品 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位 | 是 |

包3：血透耗材

| 序号 | 耗材名称（注册证名称/包装名称） | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 提供样品或彩页 | 适用范围/产品用途 | 是否入湖南省药品和医用耗材招采管理子系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子交换树脂再生剂 | 10KG | 不限 | 包 | 样品 | 血透室用于各品牌软化水处理设备，提升设备效率和软水品质。必须是不含碘的软化医用盐 | / |
| 2 | 血液透析粉 | A粉 | 不限 | 人份 | 样品 | 适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。 | 是 |
|  |  | B粉 | 不限 | 人份 | 样品 |  | 是 |
| 3 | 血液透析浓缩液 | 720g浓缩物 | 不限 | 桶 | 样品 | 适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行透析治疗，稀释比例： A：B：水=1:1.225:32.775 | 是 |
| 4 | 一次性使用血液灌流器 | 160 | 不限 | 个 | 样品 | 树脂含量100g-350g清除毒素和有害物质 | 是 |
|  |  | 230 | 不限 | 个 | 样品 |  | 是 |
| 5 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管（一次性无菌血液透析导管） | 单腔 标准装 | 不限 | 套 | 样品 | 本产品是供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。 | 是 |
|  |  | 双腔 复合装 | 不限 | 套 | 样品 |  | 是 |
| 6 | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | PICC置管专用 | 不限 | 包 | 样品 | 辅助经外周静脉置入中心静脉导管（PICC）或一次性使用中心静脉导管（CVC）穿刺置管或换药护理使用 | 是 |
| 7 | 超声血管导引穿刺套件 | PICC导针器 | 不限 | 支 | 样品 | 辅助经外周静脉置入中心静脉导管（PICC）或一次性使用中心静脉导管（CVC）穿刺置管 | 是 |
| 8 | 一次性使用植入式给药装置专用针 | 各种规格 | 不限 | 个 | 样品 | 通过植入式给药装置进行输液、给药。专用输液针最长留置时间可达7天。 | 是 |
| 9 | 中心静脉导管套件（长期导管） | 导管长度19CM/23CM/36CM直型双腔末端异型 | 不限 | 套 | 样品 | 适用于血液透析、血浆置换和液体输注。可以长期留置 | 是 |
| 10 | 血液滤过器 | 有效膜面积≥1.2m² | 不限 | 个 | 样品 | 适用于日机装Aquarius 机器。该产品用于急性肾功能衰竭患者进行血液滤过治疗，以纠正患者的体液超负荷、尿毒症。也可用于清除体内过量体液，如肺水肿或采用利尿剂治疗充血性心功能衰竭无效的情况。 | 是 |
| 11 | 碘液微型盖 | 常规 | 不限 | 个 | 样品 | 供腹膜透析后保护外接短管的阴极锁定接头时一次性使用 | 是 |
| 12 | 精密输液器 | TPE-1S-1 | 不限 | 支 | 样品 | 供肿瘤病人特殊药物专用，不含DEHP和PVC。仅用于重力式输液。 | 是 |
| 13 | 2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 各种 | 不限 | ml | 样品 | PICC静脉小组消毒用 | / |
| 14 | 酒精棉片 | 6cm×6cm | 不限 | 片 | 样品 | PICC静脉小组消毒用 | / |

包4：ICU耗材

| 序号 | 耗材名称（注册证名称/包装名称） | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 提供样品或彩页 | 适用范围/产品用途 | 是否入湖南省药品和医用耗材招采管理子系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用负压引流袋 | Ⅱ型2000ML | 不限 | 个 | 样品 | 供ICU负压收集引流液用 | 是 |
| 2 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 各种 | 不限 | 个 | 样品 | 供临床封闭式吸痰用 | 是 |
| 3 | 咬嘴 | 气管插管咬嘴-中号 | 不限 | 只 | 样品 | 供肺功能检查、气管插管、连接雾化机时使用 | / |
| 4 | 一次性使用精密引流袋 | 并联式各种500ml+2500ml | 不限 | 个 | 样品 | 临床收集和储存尿液用 | 是 |
| 5 | 多功能气管插管 | 普通吸痰型 | 不限 | 根 | 样品 | 适用于全身麻醉、人工通气或其他辅助呼吸时插入人体咽部维持气道通气 | 是 |
| 6 | 一次性使用乳胶胆管引流管(T型管） | 各种 | 不限 | 支 | 样品 | 适用于胆道术后胆管引流时一次性使用 | 是 |
| 7 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 装量330ml | 不限 | 个 | 样品 | 利用血浆分离器和血液净化支持系统，将高胆红素血症、高胆汁酸血症患者的血液引出体外，经血浆分离器分离出血浆，进行血浆吸附，清除患者体内的胆红素和胆汁酸，达到净化血液的治疗目的 | 是 |
| 8 | 血浆滤过器 | 各种 | 不限 | 个 | 样品 | 适用于所有需血浆滤过的疾病，自身免疫性疾病，代谢性疾病，内、外源性毒血症 | 是 |
| 9 | 空心纤维血液透析滤过器 | 各种 | 不限 | 支 | 样品 | 一次性使用于急性透析治疗，这些治疗包括机器辅助进行的连续性静脉-静脉血液滤过，血液透析以及血液透析滤过。 | 是 |
| 10 | 一次性使用经皮穿刺气管切开套件 | 各种 | 不限 | 套 | 样品 | 供临床急救气管节切开，建立人工气道用。 | 是 |
| 11 | 一次性使用呼吸机管路 | 吸痰接头型内壁光滑管 22 cm（呼吸接头或者呼吸延长管） | 不限 | 套 | 样品 | 使用呼吸机时，对患者进行呼吸控制或支持时一次性使用。 | 是 |
| 12 | 一次性使用硅橡胶脑科吸引管（一次性使用引流管-脑室型） | F14、F16 | 不限 | 根 | 样品 | 颅内手术吸引用，特别是在脑外科手术中用于吸取颅内液体（如血液、冲洗液等），清理手术视野‌‌ | 是 |

包5：骨科耗材

| 序号 | 耗材名称（注册证名称/包装名称） | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 提供样品或彩页 | 适用范围/产品用途 | 是否入湖南省药品和医用耗材招采管理子系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科外固定夹板 | 肘关节固定型 | 不限 | 套 | 样品 | 用于上肢骨折或软组织损伤的固定和保护/此材质适用于患处有创面，临床要保证产品透气性的要求产品 | 是 |
| 2 | 骨科外固定夹板 | 颈胸固定型（双面型） | 不限 | 套 | 样品 | 用于颈椎骨折或软组织损伤的固定和保护/此材质适用于患处有创面，临床要保证产品透气性的要求产品 | 是 |
| 3 | 骨科外固定夹板 | 腹臀固定型（双面型） | 不限 | 套 | 样品 | 用于胸腰椎骨折或软组织损伤的固定和保护/此材质适用于患处有创面，临床要保证产品透气性的要求产品 | 是 |
| 4 | 肩关节固定器 | 各种 | 不限 | 套 | 彩页 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑 | 是 |
| 5 | 膝关节固定器 | 各种 | 不限 | 套 | 彩页 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑 | 是 |
| 6 | 腰椎固定器 | 各种 | 不限 | 套 | 彩页 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑 | 是 |
| 7 | 踝关节固定器 | 各种 | 不限 | 套 | 彩页 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑 | 是 |
| 8 | 颈部固定器 | 各种 | 不限 | 套 | 彩页 | 用于对人体颈部部位的外固定或支撑 | 是 |
| 9 | 髋部固定器 | 各种 | 不限 | 套 | 彩页 | 用于对人体髋部部位的外固定或支撑 | 是 |
| 10 | 腕关节固定器 | 各种 | 不限 | 套 | 彩页 | 用于对人体腕关节部位的外固定或支撑 | 是 |
| 11 | 胸部固定器 | 各种 | 不限 | 套 | 彩页 | 用于对人体胸部部位的外固定或支撑 | 是 |
| 12 | 膝部固定器 | 各种 | 不限 | 套 | 彩页 | 用于对人体膝部部位的外固定或支撑 | 是 |
| 13 | 躯干固定器 | 各种 | 不限 | 套 | 彩页 | 用于对人体躯干部位的外固定或支撑 | 是 |
| 14 | 肘部固定器 | 各种 | 不限 | 套 | 彩页 | 用于对人体肘部部位的外固定或支撑 | 是 |
| 15 | 骨折固定夹板（股骨干） | 成人中号 | 不限 | 个 | 样品 | 用于骨折外固定 | / |
| 16 | 颈托 | 升降 | 不限 | 副 | 样品 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | / |
| 17 | 医用外固定支具（分体式颈托） | M 白色 | 不限 | 套 | 样品 | 用于颈椎固定 | / |
| 18 | 医用固定带（上肢约束带） | 四肢固定带（腕关节固定带） | 不限 | 个 | 样品 | 用于骨折外固定 | / |
| 19 | 医用固定带（下肢牵引带） | 下肢固定带 | 不限 | 个 | 样品 | 用于骨折外固定 | / |
| 20 | 医用固定带 | 各种 | 不限 | 个 | 样品 | 用于腰椎固定 | / |
| 21 | 医用固定带（前臂吊带） | 常规 | 不限 | 付 | 样品 | 手套式固定，防止病人躁动拔管等作用。 | / |
| 22 | 骨折固定夹板（丁字鞋） | 木板鞋 | 不限 | 只 | 样品 | 用于骨折外固定 | / |
| 23 | 锁骨固定带 | 各种 | 不限 | 个 | 样品 | 用于骨折外固定 | / |

包6：病理科耗材一

| 序号 | 耗材名称（注册证名称/包装名称） | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 提供样品或彩页 | 是否入湖南省药品和医用耗材招采管理子系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸铝钾AR | 500g | 不限 | 瓶 | 样品 | / |
| 2 | 苏木色精（粉末） | 10g | 不限 | 瓶 | 样品 | / |
| 3 | 甘油 | 500ml | 不限 | 瓶 | 样品 | / |
| 4 | 阿利辛蓝8GX | 1g | 不限 | 瓶 | 样品 | / |

包7：病理科耗材二

| 序号 | 耗材名称（注册证名称/包装名称） | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 提供样品或彩页 | 是否入湖南省药品和医用耗材招采管理子系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理刀片 | 各种（50片/盒） | 不限 | 盒 | 样品 | / |
| 2 | 病理石蜡 | 1000g（熔58-60°、54-56°） | 不限 | 袋 | 样品 | / |
| 3 | 盖玻片 | 24mm×50mm（100片） 24mm×24mm（200片） | 不限 | 盒 | 样品 | / |
| 4 | 载玻片 | 漆白片（50片/盒） | 不限 | 盒 | 样品 | / |
| 5 | 中性树胶 | 100ml，性状：浅黄色到黄色透明油状液体，不溶于水。 | 不限 | 瓶 | 样品 | / |
| 6 | 组织包埋盒 | 细方格孔带盖，带组装式盖子（4000个/箱） | 不限 | 箱 | 样品 | / |
| 7 | 包埋底模 | 各种（100支/包） | 不限 | 包 | 样品 | / |
| 8 | 防脱粘附载玻片 | 50片/盒 | 不限 | 盒 | 样品 | / |