包2采购清单

| 序号 | 耗材名称（注册证名称/包装名称） | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 限价 （元） | 适用范围/产品用途 | 是否入湖南省药品和医用耗材招采管理子系统 | 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌口腔器械盒 | 各种 | 不限 | 盒 | 1.2 | 口腔科检查、治疗用，包内含口镜、牙探针、牙用镊、托盘、棉球、医用垫巾、吸唾管、三用喷枪头、口杯、纸巾 | 是 | 要 |  |
| 2 | 钛基台 | 各种 | 不限 | 颗 | 753 | 与AstraTech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构。 | 否 | 彩页 |  |
| 3 | 牙挺 | 各种 | 不限 | 把 | 206.5 | 用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖 | 否 | 彩页 |  |
| 4 | 牙刮匙 | 各种 | 不限 | 把 | 46.2 | 口腔手术中撬除牙残根或碎根尖、刮除软组织。 | 否 | 彩页 |  |
| 5 | 剔挖器 | 各种 | 不限 | 把 | 46 | 治疗牙髓时挖除冠髓以及牙龈坏死部分。 | 否 | 彩页 |  |
| 6 | 垂直加压器 | 各种 | 不限 | 把 | 191.8 | 口腔科根管治疗中用于‌垂直加压牙胶‌的专用器械。牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 | 否 | 彩页 |  |
| 7 | 成型片夹 | 金属钳式成型片夹各种 | 不限 | 个 | 49 | 固定牙科材料，为牙科修复做准备。 | 否 | 彩页 |  |
| 8 | 成型片 | 不锈钢成型片 | 不限 | 个 | 0.93 | 口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。 | 否 | 彩页 | 50个/包 |
| 9 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 各种 | 不限 | 支 | 40.32 | 用于根管内重建缺损牙体组织，为桩核和牙冠提供支持的固位装置。 | 是 | 彩页 | 10支/盒 |
| 10 | 镍钛合金牙弓丝 | 上下颌卵圆形超弹方镊钛丝(17*22/17*25/18*22)、上下颌卵圆形圆镊钛丝(12/14/16/19) | 不限 | 根 | 3.22 | 牙齿的正畸矫正用 | 是 | 彩页 | 10根/包 |
| 11 | 铜镍钛正畸丝 | 上下颌卵圆形圆镊钛丝 | 不限 | 根 | 30.8 | 与正畸托槽配套，供口腔正畸用。 | 是 | 彩页 | 10根/包 |
| 12 | 不锈钢正畸丝 | 各种 | 不限 | 根 | 6 |  | 是 | 彩页 | 10根/筒 |
| 13 | 正畸丝 | 各种 | 不限 | 根 | 40.8 |  | 是 | 彩页 | 10根/包 |
| 14 | 正畸丝 | 各型号（镍钛合金正畸丝） | 不限 | 根 | 3 |  | 是 | 彩页 | 10根/袋 |
| 15 | 正畸丝 | 常用型号(结扎丝) | 不限 | 卷 | 40.7 |  | 是 | 彩页 |  |
| 16 | 正畸丝 | 常用型号(仿澳丝) | 不限 | 卷 | 583 |  | 是 | 彩页 | 1盒/卷 |
| 17 | 牙科正畸托槽 | 普通金属自锁托槽迷你型 | 不限 | 颗 | 3.7 | 与正畸丝配套，供口腔正畸用。 | 是 | 彩页 | 20颗/盒 |
| 18 | 牙科正畸托槽 | 第六代（自锁托槽） | 不限 | 副 | 700 |  | 是 | 彩页 |  |
| 19 | 牙科正畸托槽 | 常用型号（直丝弓带环） | 不限 | 个 | 26 |  | 是 | 彩页 |  |
| 20 | 牙科正畸托槽 | 直丝弓颊面管 | 不限 | 颗 | 4.5 |  | 是 | 彩页 | 4颗/包 |
| 21 | 正畸橡皮圈 | 牵引圈各种 | 不限 | 包 | 0.08 | 在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙、牵引。 | 是 | 彩页 | 100包/盒 |
| 22 | 正畸弹簧 | 各种 | 不限 | 个 | 5.35 | 用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用。 | 是 | 彩页 | 2个/包 |
| 23 | 舌侧扣 | 各种 | 不限 | 个 | 2.03 | 适用于口腔科牙列正畸时矫治牙齿扭转、舌侧倾斜。 | 是 | 彩页 | 10个/袋 |
| 24 | 牙正畸牵引钩 | 游离牵引钩 | 不限 | 颗 | 2 | 该产品主要用于口腔科正畸时挂弹力线或橡皮圈进行弹性牵引。 | 是 | 彩页 | 10颗/包 |
| 25 | 牙科正畸橡皮圈 | 4.6m/卷 | 不限 | 卷 | 308 | 该产品用于口腔牙齿正畸。 | 是 | 彩页 | 4.6m/卷 |
| 26 | 磷酸锌水门汀 | 液剂 15ml | 不限 | 盒 | 14 | 主要适用于窝洞的垫底或衬层 | 是 | 彩页 | 液剂 15ml |
| 27 | 氧化性丁香油水门汀 | 液剂 20ml | 不限 | 盒 | 15 | 垫底和暂时充填用。 | 是 | 彩页 | 液剂 20ml |
| 28 | 牙探针 | 各种 | 不限 | 支 | 255.3 | 用于探查牙面、牙龈等部位的病灶。 | 否 | 彩页 |  |
| 29 | 牙探针 | 光滑髓针各种 | 不限 | 支 | 2.16 | 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查。 | 否 | 彩页 | 12支/板 |
| 30 | 根管扩大器 | 拔髓针各种 | 不限 | 支 | 1.7 | 用于牙体牙髓的治疗。 | 否 | 彩页 | 12支/板 |
| 31 | 牙根管充填尖 | 各种 | 不限 | 支 | 3.62 | 适用于牙髓炎及根尖周围组织疾病，牙根管治疗时作根管充填用。 | 否 | 彩页 | 60支/盒 |
| 32 | 根管润滑剂 | 各种 （浓度15%~20%） | 不限 | ml | 16.4 | 适用于根管预备过程中根管的润滑。 | 是 | 彩页 | 5ml/支 |
| 33 | 石膏分离剂 | 各种 | 不限 | ml | 0.05 | 用于在石膏与石膏之间或石膏与树脂之间形成隔离膜，使材料之间不发生粘接。 | 否 | 彩页 | 500ml |
| 34 | 义齿基托树脂 | 各种粉体 | 不限 | g | 0.23 | 用于义齿修复。 | 否 | 彩页 | 粉体 100g 自然仿生 N 2#， N 2# |
| 35 | 义齿基托树脂 | 各种液体 | 不限 | ml | 0.09 | 用于义齿修复，基托修理，脱落人造牙修理。 | 否 | 彩页 | 液体 500ml |
| 36 | 凡士林 | 500g/瓶 | 不限 | 瓶 | 21.7 | 具有封闭保湿、修复屏障、隔绝刺激等作用，广泛用于皮肤护理和轻微创伤防护，安全性高且适用人群广泛。 | 否 | 彩页 | 500g/瓶 |
| 37 | 硬质合金牙科车针 | 拔牙裂钻 | 不限 | 支 | 30.8 | 产品用于口腔科治疗室钻削牙用。 | 否 | 彩页 | 5支/板 |
| 38 | 根管锉 | 各型号（K锉） | 不限 | 支 | 5.67 | 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。（需同一厂家） | 否 | 彩页 | 6支/盒 |
| 39 | 根管锉 | 各型号（H锉） | 不限 | 支 | 5.67 |  | 否 | 彩页 | 6支/盒 |
| 40 | 吸唾管 | 各种 | 不限 | 支 | 0.26 | 用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。 | 否 | 彩页 | 100支/包 |
| 41 | 隔离膜 | 各种 | 不限 | 片 | 0.065 | 用于飞沫/体液防护和创面保护 | 否 | 彩页 | 1200片/卷 |
| 42 | 氢氧化钙粉 | 各种 | 不限 | g | 3.84 | 作为根管消毒剂，有效杀灭粪肠球菌、白色念珠菌等微生物，维持高pH环境（11–12），促进根尖闭合 ‌ | 否 | 彩页 | 30g/盒 |
| 43 | 根管锉（手锉） | 各种 | 不限 | 根 | 98.17 | 用于牙科治疗中对根管进行切削、平整、清洁、塑形。 | 否 | 彩页 | 6根/盒 |
| 44 | 牙科机用根管锉 | 各种 | 不限 | 根 | 16.34 | 该产品用于牙科根管治疗中进行根管预备时对根管的清理及成型。 | 否 | 彩页 | 6根/板 |
| 45 | 牙胶尖 | 各种 | 不限 | 支 | 0.5 | 适用于牙髓炎及根尖周围组织疾病，于患牙处打孔清洗后填充根管，配合药物使用达到治疗的目的。 | 是 | 彩页 |  |
| 46 | 一次性注射针头 | 各种 | 不限 | 支 | 1.21 | 该产品为牙科中使用的一次性灭菌型注射用针。 | 否 | 彩页 | 100支/盒 |
| 47 | 口腔治疗器具 | 常用型号(口腔麻醉注射架) | 不限 | 把 | 88.8 |  | 否 | 彩页 |  |
| 48 | 牙根管塞尖 | 02锥度各型号 | 不限 | 支 | 0.42 | 本品作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔。 | 是 | 彩页 | 120支/盒 |
| 49 | 牙根管塞尖 | 04、06锥度各型号 | 不限 | 支 | 0.63 | 本品作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔。 | 是 | 彩页 | 120支/盒 |
| 50 | EDTA根管润滑凝胶 | 各种 | 不限 | g | 19.43 | 用于根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管 | 是 | 彩页 | 5ml(6g)/支 |
| 51 | 暂时填充材料 | 各种 | 不限 | g | 2.59 | 该产品是牙科暂时性修复用填充材料。 | 是 | 彩页 | 15g |
| 52 | 氢氧化钙 | 手调型 | 不限 | 盒 | 174.64 | 该产品适用于直接或间接盖髓术。作为护洞剂，用在牙科填充材料，粘固粉和其他基托材料之下。 | 是 | 彩页 |  |
| 53 | 氢氧化钙 | 糊剂 | 不限 | 盒 | 175.75 | 用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除，或种植体的清扫。也用于对牙齿表面的除垢、抛光。不包括仅用于口腔科技工室的器具。 | 是 | 彩页 |  |
| 54 | 口腔可吸收生物膜 | 25mm*13mm | 不限 | 张 | 918 | 适用于下列牙周和牙槽骨软硬组织修复治疗，起物理阻隔作用，通常与骨粉联合使用，防止充填材料移动：拔牙后、残根拔除术后拔牙窝填充；牙槽嵴增高；牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复。 | 是 | 彩页 |  |
| 55 | 口腔可吸收生物膜 | 25mm*25mm | 不限 | 张 | 1323 |  | 是 | 彩页 |  |
| 56 | 去冠器 | 常用型号（劈冠器单刃） | 不限 | 把 | 148 | 用于去除牙齿上的金属冠。 | 否 | 彩页 |  |
| 57 | 去冠器 | 常用型号（劈冠器双刃） | 不限 | 把 | 148 |  | 否 | 彩页 |  |
| 58 | 牙龈分离器 | 各种 | 不限 | 把 | 46.25 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织。 | 否 | 彩页 |  |
| 59 | 正畸钳 | 常用型号（末端切断钳） | 不限 | 把 | 664 | 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作 | 否 | 彩页 |  |
| 60 | 正畸钳 | 常用型号（去托槽钳） | 不限 | 把 | 664 |  | 否 | 彩页 |  |
| 61 | 正畸钳 | 常用型号（回弯钳） | 不限 | 把 | 977 |  | 否 | 彩页 |  |
| 62 | 正畸钳 | 常用型号（KIM钳） | 不限 | 把 | 577 |  | 否 | 彩页 |  |
| 63 | 正畸钳 | 常用型号(游离牵引钩钳) | 不限 | 把 | 962 |  | 否 | 彩页 |  |
| 64 | 正畸钳 | 常用型号(托槽钳) | 不限 | 把 | 518 |  | 否 | 彩页 |  |
| 65 | 拔牙钳 | 各种 | 不限 | 把 | 210 | 牙科临床中完成夹持和去除操作。 | 否 | 彩页 |  |
| 66 | 细丝钳 | 常用型号 | 不限 | 把 | 664.15 | 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作。 | 否 | 彩页 |  |
| 67 | 转矩形成钳 | 常用型号 | 不限 | 把 | 577.2 | 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作。 | 否 | 彩页 |  |
| 68 | 齿科酸蚀剂 | 常用型号 | 不限 | ml | 14 | 在涂布粘结剂之前，使用该产品按照全酸蚀技术要求，酸蚀牙釉质和牙釉质/牙本质。 | 是 | 彩页 | 2.5ml/支 |
| 69 | 自酸蚀粘结剂 | 各种 | 不限 | 组 | 434.75 | 本产品是单组份自酸蚀粘结剂，用于将树脂为主的、需光固化的修复材料与牙本质和牙釉质相粘结。 | 否 | 彩页 |  |
| 70 | 光固化粘接材料 | 常用型号 | 不限 | ml | 42.55 | 本产品用于正畸治疗过程中，正畸托槽与牙齿表面的粘接；酸蚀剂用于粘接前牙齿表面的酸蚀处理。 | 是 | 彩页 | 3ml/支 |
| 71 | 牙用不锈钢丝 | 常用型号(方钢丝) | 不限 | 盒 | 35.15 | 供制造牙托床的卡环和桩冠钉用。 | 否 | 彩页 |  |
| 72 | 橡皮圈 | 各种 | 不限 | 袋 | 12.95 | 用于口腔科牙齿正畸。 | 是 | 彩页 |  |
| 73 | 金刚砂车针 | 普通各种 | 不限 | 根 | 12.95 | 适用于口腔科治疗磨削牙齿。需同一厂家。 | 否 | 彩页 |  |
| 74 | 金刚砂车针 | 常用型号(抛光车针) | 不限 | 根 | 21 |  | 否 | 彩页 | 1盒/6根 |
| 75 | 金刚砂车针 | 常用型号(窝沟车针) | 不限 | 根 | 21 |  | 否 | 彩页 | 1盒/6根 |
| 76 | 通用粘接系统 | 牙科树脂粘接剂 | 不限 | g | 83.25 | 本产品用于光固化复合树脂与牙本质、牙釉质之间的粘接,包含各种类型的复合树脂直接充填修复过程的粘接;也可用于光固化复合树脂修补陶瓷、复合树脂、金属修复体过程的粘接。 | 是 | 彩页 | 6g/瓶 |
| 77 | 玻璃纤维根管桩 | 各种 | 不限 | 支 | 171.6 | 用于根管内以重建缺损牙体组织。 | 否 | 彩页 | 10支/盒 |
| 78 | 红白打样膏 | 常用型号 | 不限 | 片 | 14.06 | 供口腔科作牙科取模用。产品不可重复使用。 | 否 | 彩页 | 5片/盒 |
| 79 | 咬合纸 | 110mm*20mm | 不限 | 盒 | 24 | 用于评估和调整牙齿的咬合关系 | 否 | 彩页 |  |
| 80 | 基托蜡 | 红蜡片 | 不限 | 盒 | 16 | 用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。 | 否 | 彩页 |  |
| 81 | 弹性体印模材料(美佳印) | 保环B套装 | 不限 | 套 | 348 | 适用于口腔科临床印取口腔模型。 | 是 | 彩页 |  |
| 82 | 牙科石膏 | 各种 | 不限 | g | 0.052 | 用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型 | 是 | 彩页 | 1.5kg/袋 |
| 83 | 钢质机用根管器械 | 常用型号(G、P钻) | 不限 | 支 | 16.96 | 该产品为机用根管器械用于对根管进行成形，清洁。对根管填充或药物输送。用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口。 | 否 | 彩页 | 6支/盒 |
| 84 | 排龈线 | 各种 | 不限 | 个 | 144.3 | 该产品用于分离、保护牙龈组织，吸收龈沟液；配合止血剂或分离剂用于牙科修复。 | 是 | 彩页 |  |
| 85 | 造牙树脂 | 常用型号 | 不限 | 瓶 | 588.3 | 制作临时冠与正畸保持器。 | 是 | 彩页 |  |
| 86 | 双固化型冠桥永久粘接剂 | 光固化氢氧化钙 | 不限 | 盒 | 1665 | 用于永久性粘接下列材料制成的嵌体、高嵌体、冠、桥及根管桩：- 金属及合金、烤瓷冠及复合树脂；- 全瓷材料如氧化锆、氧化铝和各类硅瓷材料（如焦硅酸锂、长石玻璃类材料）；- 纤维增强型复合树脂（用于制作根管桩）。 | 是 | 彩页 |  |
| 87 | 复合树脂桩核材料 | 普马树脂 | 不限 | 支 | 1406 | 适用于桩核的重建和玻璃纤维桩的粘接固定。 | 是 | 彩页 |  |
| 88 | DMG桩核树脂 | 注射型 | 不限 | 支 | 925 | 该产品用于永久性粘接下列材料制成的嵌体、高嵌体、冠、桥及根管桩：- 金属及合金、烤瓷冠及复合树脂；- 全瓷材料如氧化锆、氧化铝和各类硅瓷材料（如焦硅酸锂、长石玻璃类材料）；- 纤维增强型复合树脂（用于制作根管桩）。 | 是 | 彩页 |  |
| 89 | 雕刀 | 各种 | 不限 | 把 | 64.75 | 供牙科作银汞雕刻刀 | 否 | 彩页 |  |
| 90 | 一次性口腔印模托盘大 | 各种 | 不限 | 包 | 3.7 | 用于取牙模的重要工具 | 否 | 彩页 |  |
| 91 | 一次性口腔种植印模托盘 (可拆卸牙位) | 可拆卸牙位常用型号 | 不限 | 套 | 33.3 | 用于取牙模的重要工具 | 否 | 彩页 |  |
| 92 | 齿科藻酸盐印模材料 | 藻酸盐蓝色普凝 | 不限 | g | 0.12 | 齿科藻酸盐印模材料适用于制取牙齿和口腔组织印模。（需要能够匹配托盘使用） | 是 | 彩页 | 908g/桶 |
| 93 | 消毒灭菌封口纸 | 55mm**200m | 不限 | 卷 | 92.5 | 医疗灭菌 | 否 | 彩页 |  |
| 94 | 消毒灭菌封口纸 | 75mm*200m | 不限 | 卷 | 138.75 |  | 否 | 彩页 |  |
| 95 | 消毒灭菌封口纸 | 100mm*200m | 不限 | 卷 | 185 |  | 否 | 彩页 |  |
| 96 | 根管充填材料 | 各种 | 不限 | 盒 | 396 | 与牙胶尖配合使用，密封恒牙列根管。 | 是 | 彩页 | A液3ml，B液3ml |
| 97 | 氢氧化钙根管消毒材料 | 常用型号 | 不限 | 支 | 50 | 本产品适用于根管预备过程中根管的消毒。 | 是 | 彩页 | 粉液调和型 5g粉 6ml液 |
| 98 | 口腔抑菌膏 | 各种 | 不限 | 支 | 62.53 | 减少细菌滋生、预防牙龈炎症、缓解口臭及辅助维护口腔卫生环境 | 否 | 彩页 |  |
| 99 | vitapex（比塔派克斯） | 齿科用根管充填材料-2g注射器装 | 不限 | 支 | 407 | 本产品用于口腔科拔髓或感染根管治疗后的根管填充。 | 是 | 彩页 |  |
| 100 | 牙周塞治剂 | 常用型号 | 不限 | 盒 | 64.75 | 具有镇痛、止血、抗菌、保护创面、促进愈合及固定松动牙等六大功能 | 否 | 彩页 |  |
| 101 | 光固化复合树脂 | 补牙树脂各种 | 不限 | g | 47 | 本产品用于前后牙的直接或间接的修复，包括：直接前牙和后牙修复(包括咬合面)，桩核成形术，夹板固定方法，间接修复包括嵌体、高嵌体和贴面。 | 是 | 彩页 | 4g/支 |
| 102 | 光固化复合树脂 | 通用色 | 不限 | 支 | 275 | 产品适用于前后牙I、II类和V类窝洞的修复。 | 是 | 彩页 |  |
| 103 | 光固化复合树脂 | 美学色 | 不限 | 支 | 341 | 产品适用于前后牙I、II类和V类窝洞的修复。 | 是 | 彩页 |  |
| 104 | 光固化复合树脂 | 补牙树脂，美学套装 | 不限 | 盒 | 2050 | 产品适用于前后牙1、2类和5类窝洞的修复。 | 是 | 彩页 | 3g*7支套装 |
| 105 | 流体树脂 | 各种（半流体） | 不限 | 盒 | 336 | 适用于I,III,V类洞的充填或作为复合树脂充填材料的衬底材料 | 是 | 彩页 |  |
| 106 | 通用树脂 | 各种 | 不限 | 支 | 170 | 本产品用于前后牙的直接或间接的修复，包括：直接前牙和后牙修复(包括咬合面)，桩核成形术，夹板固定方法，间接修复包括嵌体、高嵌体和贴面。 | 是 | 彩页 |  |
| 107 | 玻璃离子水门汀 | 富士II各色号 | 不限 | 盒 | 379.25 | 该产品用于前牙修复、桩核修复、对III、V类洞或是局限性的I类洞的修复。 | 是 | 彩页 | 15g粉，10g液 |
| 108 | 玻璃离子水门汀 | 富士IX各色号 | 不限 | 盒 | 514.3 | 该产品用于对乳后牙的I、II类龋洞修复,恒牙非功能区的I、 II类龋洞修复,对恒牙功能区的I、II类龋洞修复,可用作中间或深垫底,IV类龋洞和根面的修复,桩核修复。 | 是 | 彩页 | 15g粉，10g液 |
| 109 | 玻璃离子水门汀 | 富士I各色号 | 不限 | 盒 | 699.3 | 该产品用于粘接金属烤瓷冠、桥、嵌体;粘接不锈钢牙冠或粘接正畸部件到金属冠上;粘接正畸带环;基底和垫底。 | 是 | 彩页 | 35g粉，25g液 |
| 110 | 聚羧酸锌水门汀 | 套装 | 不限 | 盒 | 283 | 1.适用于间修复体和正畸托槽的粘接。2.适用于根管治疗后直接修复体的垫底。3.作为临时充填材料和乳牙充填材料。（禁用于直接或间接盖髓） | 是 | 彩页 | 70g粉+40ml液 |
| 111 | 牙科酸蚀剂 | 常用型号(磷酸锌) | 不限 | ml | 5.11 | 清洁牙面、扩大粘结面积、增强粘结性的作用。 | 是 | 彩页 | 5ml/支 |
| 112 | 氧化锌丁香油水门汀 | 各种 | 不限 | 盒 | 101.75 | 用于牙齿的临时修复、窝洞封闭或根管治疗后的密封 | 是 | 彩页 |  |
| 113 | 无砷失活剂 | 各种 | 不限 | 支/g | 65 | 主要作用是使牙髓组织失去活性（即“杀神经”），以便进行后续的根管治疗 | 否 | 彩页 | 1g/支 |
| 114 | 儿童型失活剂（快） | 常用型号 | 不限 | 盒 | 49.95 | 主要作用是使牙髓组织失去活性（即“杀神经”），以便进行后续的根管治疗。 | 否 | 彩页 |  |
| 115 | 儿童型失活剂（慢） | 常用型号 | 不限 | 盒 | 64.75 | 主要作用是使牙髓组织失去活性（即“杀神经”），以便进行后续的根管治疗。 | 否 | 彩页 |  |
| 116 | 口腔抑菌液（碘酚） | 各种 | 不限 | ml | 2.13 | 抗菌作用 | 否 | 彩页 | 20ml/瓶 |
| 117 | 复合碘抑菌液（碘甘油） | 各种 | 不限 | ml | 0.67 | 皮肤黏膜消毒、创面清洁、预防感染 | 否 | 彩页 | 20ml/瓶 |
| 118 | 口腔用骨填充材料 | 各种 | 不限 | g | 30.96 | 本产品适用于拔牙窝位点保存及牙槽骨缺损的填充。 | 是 | 彩页 | 0.25g/盒 |
| 119 | 一次性使用无菌牙龈冲洗器 | 各种 | 不限 | 根 | 18 | 产品供口腔科进行牙齿种植手术时对牙龈冲洗用。 | 是 | 彩页 |  |